Приложение 2.24

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Электрорадиоизмерения

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Якутск, 2025г.

Содержание

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	.11

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	.13

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрорадиоизмерения

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Учебная дисциплина Электрорадиоизмерения относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.

  - Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях, их классификацию и принцип действия;

- методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способы их автоматизации;

- методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений.

Перечень формируемых компетенций:

Общие компетенции (ОК)

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1 Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем передачи данных.

ПК 1.2 Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических линий связи.

ПК 1.3 Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и систем передачи данных.

ПК 2.1 Выполнять техническую эксплуатацию транспортного радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

ПК 2.2 Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов, неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.

ПК2.3 Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку транспортного радиоэлектронного оборудования и систем связи в лабораторных условиях и на объектах.

ПК 3.2 Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции систем связи.

ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру цифровых систем передачи.

  - Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часа, самостоятельная работа обучающегося 40 часа.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лекции | 68 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| Промежуточная аттестация в форме Экзамен в 4 семестре |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электрорадиоизмерения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Понятие об измерениях. Погрешности измерений |  | 29 |  |
| Тема 1.1. Введение | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Введение. Задачи и содержание курса. Роль и место электрорадиоизмерений в профессиональной подготовке специалистов. | 2 | 1 |
|  | Современное состояние и перспективы развития электрорадиоизмерений. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. | 2 |  |
| Тема 1.2. Общие вопросы электрорадиоизмерений | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Понятие физической величины. Система физических величин. Единицы физических величин (основные, производные, дополнительные). | 2 | 1 |
|  | Образование кратных и дольных единиц. Абсолютные и относительные уровни и их использование при измерениях. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. | 2 |  |
| Тема 1.3. Определение и сущность электрорадиоизмерен ий | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | Общие сведения. Прямые и косвенные измерения. Основные методы измерений: метод непосредственной оценки, метод сравнения. Совокупные и совместные измерения. | 3 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. | 2 |  |
| Тема 1.4. Средства измерений | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Средства измерений, определение и состав. Эталоны и меры. Измерительные приборы и установки,измерительные системы. | 2 | 1 |
|  | Основные показатели измерительных приборов. Государственная система обеспечения единства измерений. Поверки средств измерений. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 4 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. Подготовка к презентации. | 4 |  |

| Тема 1.5. Методика определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений | Содержание учебного материала | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Погрешности измерений и их классификация. Оценка погрешности измерений. Погрешности измерительных приборов. | 2 | 1 |
|  | Основные дополнительные и их оценка. Статистическая оценка измерений. Обработка результатов многократных измерений | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 |  |
|  | Решение задач. | 2 |  |

| Раздел 2. Основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях, их классификация и принцип действия |  | 79 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1. Методы измерения тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Измерение тока в цепях постоянного и переменного тока. Расширение пределов. Особенности измерения тока высокой частоты. | 2 | 1 |
|  | Приборы, используемые для измерения тока звуковой частоты. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 |  |
|  | Решение задач. | 2 |  |
| Тема 2.2. Методы измерения напряжения | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | Измерение постоянного напряжения. Расширение пределов измерения. | 2 | 1 |
|  | Принципы построения многопредельных вольтметров. Электронные вольтметры для измерения постоянного напряжения. | 2 | 1 |
|  | Измерение переменного напряжения. Особенности измерения напряжения звуковой и высокой частоты. | 2 | 1 |
|  | Принцип построения вольтметров детекторной системы. Применение вольтметров для проверки режимов ламп и транзисторов. | 2 | 1 |
|  | Вольтметр универсальный В7-17. Назначение. Основные технические характеристики. Принцип работы по структурной схеме. Технология работы с прибором В7-17 | 2 | 1 |
|  | Принцип построения цифровых вольтметров. Вольтметры с число-импульсным кодированием. Технология работы с цифровым вольтметром В7-16 | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 9 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами | 9 |  |

| Тема 2.3 Методы определения мощности | Содержание учебного материала | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение, классификация. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. Измерение мощности в диапазоне СВЧ. | 2 | 1 |
|  | Ваттметры проходящей мощности. Калориметрические ваттметры. Цифровые ваттметры | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 2 |  |
|  | Решение задач, подготовка к практическому занятию. | 2 |  |

| Тема 2.4. Методы измерения параметров и характеристик электрорадиотехниче ских цепей и компонентов | Содержание учебного материала | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение, классификация. Прибор Е12-1, назначение, основные технические характеристики. Принцип работы по структурной схеме. | 2 | 1 |
|  | Цифровые измерители параметров. Принцип построения прибора Л2-54. Технология работы с прибором Л2-54. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 3 |  |
|  | Решение задач, подготовка к докладу. | 3 |  |
| Тема 2.5. Приборы формирования стандартных измерительных сигналов | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Назначение, классификация. Генератор Г3-34. Назначение. Основные технические характеристики. | 2 | 1 |
|  | Принцип работы по структурной схеме. Технология работы с прибором Г3-34. | 2 | 1 |
|  | Генератор высокочастотных сигналов Г4-102. Назначение, основные технические характеристики, принцип работы по структурной схеме. Технология работы с прибором Г4-102 | 2 | 1 |
|  | Генератор импульсных сигналов Г5-54. Назначение. Основные технические характеристики. Принцип работы по структурной схеме. Технология работы с прибором Г5-54 | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 6 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. Решение задач, подготовка к презентации, защита презентации. | 6 |  |
| Тема 2.6. Исследование формы сигналов | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Назначение, классификация. Принцип построения электронных осциллографов. | 2 | 1 |
|  | Электронный осциллограф С1-68. Назначение, основные технические характеристики. Структурная схема. (урок- визуализация) | 2 | 1 |
|  | Принцип работы осциллографа С1-68 по структурной схеме. Технология работы с прибором С168. Цифровые осциллографы | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 4 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. Решение задач, подготовка к защите лабораторных работ. | 4 |  |

| Тема 2.7. Методы измерения параметров и характеристик сигналов | Содержание учебного материала | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие сведения, классификация. Основные методы измерения частоты. Метод дискретного счета. Технология работы с прибором. | 2 | 1 |
|  | Измерение коэффициента глубины модуляции. Методы измерения глубины модуляции. | 2 | 1 |
|  | Осциллографический метод. Измерение коэффициента глубины модуляции методы двойного детектирования | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 6 |  |
|  | Работа с дополнительной литературой и Интернет ресурсами. Решение задач. | 6 |  |
| Тема 2.8. Способы автоматизации средств измерений. Влияние измерительных приборов на точность измерений | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Классификация автоматизированных средств измерений. Стандартные интерфейсы. Микропроцессорные средства измерений. | 2 | 1 |
|  | Компьютерно-измерительные системы. Структура интерфейса МЭК. Общая характеристика. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа студента | 1 |  |
|  | Работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка ответов на контрольные вопросы. | 1 |  |
| Всего: |  | 108 |  |

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

- - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) При самостоятельной работе студент использует ресурсы библиотеки и интернета.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории и профильных лаборатории.

Оборудование учебной аудитории:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- АРМ преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий..

Оборудование лаборатории:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- .

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Лабковская, Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Я. Лабковская. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100254. — Загл. с экрана.

Дополнительные источники:

- Доступ к книге "Евдокимов А.О., Охотников С.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Сборник задач и упражнений. Часть 2, 2017 г." - коллекция "Инженернотехнические науки - ПГТУ (Поволжский государственный технологический университет)" ЭБС ЛАНЬ.

- Доступ к книге "Иванов И.И., Соловьев Г.И., Фролов В.Я. Электротехника и

основы электроники: Учебник, 9-е изд., 2017 г."	- коллекция "Инженерно

технические науки - Издательство Лань" ЭБС ЛАНЬ.

- Доступ к книге "Водовозов А.М. Основы электроники. Учебное пособие, 2017 г." - коллекция "Инженерно-технические науки - Издательство Инфра-Инженерия" ЭБС ЛАНЬ.

- Доступ к книге "Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики, 2014 г." - коллекция "Инженернотехнические науки - Издательство Новое знание" ЭБС ЛАНЬ.

Интернет-ресурсы:

- Российское образование: Федеральный портал. URL : http://www.edu.ru/ (Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". URL: http://window.edu.ru/library

- Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: http://www.mon.gov.ru

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: http://fcior.edu.ru

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school- collection.edu.ru

- Электронно-библиотечная	система	издательства	«Лань».

URL:http://e.lanbook.com

- Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме опроса.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: |  |
| основные приборы и устройства для измерения в электрических цепях, их классификацию и принцип действия | - оценка качества сформированных знаний студента при проведении устного опроса; - контроль усвоения знаний студентов в форме тестов; - оценка выполнения практических работ; - дифференцированный зачет. |
| методы измерения тока, напряжения, мощности, параметров и характеристик сигналов, способы их автоматизации | -оценка качества сформированных знаний студента при проведении устного опроса; - оценка качества сформированных знаний студента при проведении тестирования; - дифференцированный зачет. |
| методику определения погрешности измерений и влияние измерительных приборов на точность измерений | - оценка качества сформированных знаний студента при проведении устного опроса; - дифференцированный зачет. |